РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
УСТЬ-УДИНСКИЙ РАЙОН

ДУМА СВЕТЛОЛОБОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РЕШЕНИЕ

# От 23.10.2015 г.                                                                                                                 № 31/2-ДП

# с. Светлолобово

Об утверждении муниципальной целевой программы

«Комплексное развитие систем коммунальной

инфраструктуры  Светлолобовского сельского поселения

Усть-Удинского района на 2015-2030 годы»

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления

в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 14.06.2013 г. № 502

«Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Федеральным законом от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Градостроительным кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», статьями  24 Устава Светлолобовского муниципального образования, Дума поселения

# РЕШИЛА:

# Утвердить муниципальную целевую программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Светлолобовского сельского поселения Усть-Удинского района на 2015-2030 годы» в новой редакции согласно приложению.

2. Настоящее Решение вступит в силу после дня его официального опубликования в в местном информационном источнике «Вдохновение».

- Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  главу муниципального образования.

# Глава Светлолобовского

# муниципального образования                                  Г.В. Гордеева

Утверждено

Решением Думы

Светлолобовского муниципального

образования

от23.10. 2015 года № 31/2-ДП

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО  РАЗВИТИЯ   СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ   ИНФРАСТРУКТУРЫ СВЕТЛОЛОБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

УСТЬ-УДИНСКОГО РАЙОНА

НА 2015 – 2030 ГОДЫ

- Паспорт программы  комплексного  развития   систем коммунальной   инфраструктуры  Светлолобовского сельского поселения  Усть-Удинского района

на 2015 – 2030 годы

| Наименование программы: | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Светлолобовского сельского поселения Усть-Удинского района на 2015 – 2030 годы |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы: | Администрация Светлолобовского сельского поселения Усть-Удинского района |
| Соисполнитель программы: | Администрация Светлолобовского сельского поселения Усть-Удинского района |
| Цели программы: | Развитие в поселении систем коммунальной инфраструктуры: водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, и газоснабжения. Реализация комплексных инвестиционных планов, реализация инвестиционных проектов и повышение инвестиционной привлекательности поселения; Обеспечение комфортных условий проживания населения в поселении; Проведение культурного досуга населения; Повышение качества предоставляемых потребителям коммунальных услуг; Снижение уровня износа объектов водоснабжения. |
| Задачи программы: | - Повышение качества работы коммунальных систем; - снижение параметра износа оборудования; - замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования; - повышение надежности и качества услуг по водоснабжению; - улучшение состояния окружающей среды, создание благоприятных условий труда и быта для проживания жителей сельского поселения; - создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в жилищно- коммунальное хозяйство; - определить виды сетей и объектов инженерно-технического обеспечения, строительство которых планируется вести; -определить стоимость строительства объектов по укрупненным показателям; - строительство подводящего газопровода в населенные пункты сельского поселения; - обеспечение населения сельского поселения природным газом; - строительство теплосетей. |
| Целевые показатели | В результате реализации программы будут достигнуты следующие показатели: обновление инженерной инфраструктуры поселения; ремонт системы отопления; строительство газопровода в с. Светлолобово и д.Михайловщина; повышение качества и надежности водо-, теплоснабжения потребителей; устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека; снижение эксплуатационных затрат; физическая доступность коммунальных ресурсов; экономической доступности коммунальных ресурсов; надежность и безопасность поставки коммунальных ресурсов; качество коммунальных услуг; экологическая безопасность производства коммунальных ресурсов и услуг; эффективность производства и передачи коммунальных ресурсов. |
| Срок и этапы реализации программы | 2015– 2030 годы |
| Объёмы требуемых капитальных вложений | Финансирование производится за счет областного, местного и внебюджетного фонда в общем объёме ____ тыс. рублей из них: -областного бюджета –____ тыс.руб.; - местного бюджета – _____ тыс.руб.; - внебюджетных источников – ____ тыс.руб. Предполагаемые денежные средства в 2015 году – ______ тыс. руб из них за счет средств: - областного бюджета – ______тыс. руб. - местного бюджета- ______ тыс. руб. - внебюджетные источники – ____тыс. руб. Предполагаемые денежные средства в 2016 году – ____ тыс. руб., из них за счет средств: - областного бюджета - _____ тыс. руб. - местного бюджета - ______ тыс. руб. - внебюджетные источники – ____ тыс. руб. Предполагаемые денежные средства в 2017 году – _____ тыс. руб., из них за счет средств: - областного бюджета –_____ тыс. руб. - местного бюджета – ____ тыс. руб. 2018 – _____ тыс. руб. из них за счет средств: - областного бюджета –_____ тыс. руб. - местного бюджета – _____ тыс. руб. 2019 – тыс. руб. 2020 – тыс. руб. Объемы финансирования Программы ежегодно уточняются при формировании областного бюджета на соответствующий финансовый год исходя из возможностей областного бюджета и затрат, необходимых для реализации Программы. Источники финансирования Программы устанавливаются в соответствии с пунктом 1 статьи 10 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов коммунального комплекса» и определяются в дальнейшем в соответствии с инвестиционными Программами конкретных организаций коммунального комплекса. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Обеспечение надежности и стабильности водоснабжения потребителей, присоединенных к сетям; - повышение качества предоставления коммунальных услуг; - повышение уровня энергобезопасности; - снижение потерь энергоресурсов; - приведение сетей в нормативное состояние |

- Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры

Одним из основополагающих условий развития Светлолобовского сельского поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения сельского поселения. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее – Программа), является проведение анализа и оценки социально-экономического и территориального развития сельского поселения.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

- перспективный спрос коммунальных ресурсов;

- состояние коммунальной инфраструктуры.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Светлолобовского сельского поселения на 2015-2030 годы предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг, стабилизацию и снижение удельных затрат в структуре тарифов и ставок оплаты для населения, создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, улучшение экологической обстановки.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсо-энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств внебюджетных инвестиционных ресурсов.

  - Теплотехническое хозяйство

На территории Светлолобовского сельского поселения нет централизованного теплоснабжения. Снабжение жилого фонда Светлолобовского муниципального образования  тепловой энергией производится от индивидуальных источников на твердом топливе. Для выработки теплоты используется дрова..

Теплоснабжение школы осуществляется от электрической котельной тепловой мощностью 1,05 Гкал/час.В котельной установлено шесть котлов КЭВ - 400. Подключенная нагрузка – 1,05 Гкал/час. Износ оборудования котельной составляет 30%.

Тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора

Светлолобовского муниципального образования

Таблица № 1

| № п/п | Муниципальное образование | Общая площадь жилого фонда, тыс. м2 | Население, чел. | Тепловые нагрузки, МВт | то же, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отопление жил. зд. | Отопл. и гор. водосн. общ. зд. | Вентиляция | Итого | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I очередь |
| 1 | с.Светлолобово | 13,2 | 734 | 2,91 | 0,73 | 0,32 | 3,95 | 3,40 |
| 2 | д.Михайловщина | 5,7 | 316 | 1,25 | 0,31 | 0,10 | 1,66 | 1,43 |
|  | Всего | 18,9 | 1050 | 4,16 | 1,04 | 0,42 | 5,61 | 4,83 |
| Расчётный срок |
| 1 | с.Светлолобово | 18,5 | 740 | 3,83 | 0,96 | 0,48 | 5,27 | 4,53 |
| 2 | д.Михайловщина | 8 | 320 | 1,65 | 0,41 | 0,21 | 2,28 | 1,96 |
|  | Всего | 26,5 | 1060 | 5,48 | 1,37 | 0,69 | 7,54 | 6,49 |

На сегодняшний день основными проблемами системы теплоснабжения Светлолобово сельского поселения являются: низкое качество теплоносителя, отсутствие системы централизованного горячего водоснабжения.

2.2. Жилищное хозяйство

В структуре жилищного фонда преобладает одноэтажная застройка. За последние три года изменения площадей строительного фонда поселения не наблюдались. Общая площадь жилищного фонда поселения составляет 15,8 тыс. м2.

Средняя жилищная обеспеченность в поселении находится на уровне 14,0 м2/чел при численности населения 1339 жителей на 2014 год. На 2020 год ожидается незначительное увеличение средней жилищной обеспеченности (до 15 м2/чел) за счет небольшого снижения численности населения.

В Светлолобовском сельском поселении расположено 132 домовлодения и 158  квартир.  Дома находятся на печном отоплении. Средний процент износа жилого фонда составляет 70%. Ремонтом жилого фонда занимаются собственники жилья.

2.3. Энергетическое хозяйство

Электроснабжение Светлолобовского муниципального образования осуществляется по сетям Усть-Удинского РЭС Восточных электрических сетей Иркутской электросетевой компании через подстанцию 35/10 кВ Светлолобово трансформаторной мощностью 5,6 МВА. Распределение электроэнергии потребителям осуществляется по ВЛ 10 кВ через 12 ТП 10/0,4 кВ суммарной мощностью 3,8 МВА. Общая протяженность ВЛ 10 кВ составляет 15,8 км, уровень износа – 50 %.

Выводы: необходима реконструкция и развитие системы электроснабжения Светлолобовского муниципального образования в соответствии с ростом нагрузок и количества потребителей.

2.4. Водопроводное  хозяйство

В настоящее время хозяйственно-питьевое водоснабжение осуществляется полностью за счёт ресурсов подземных вод. Централизованное водоснабжение отсутствует. Общее водопотребление составляет ~ 40 тыс. м3/год.

Проектные предложения

На данной стадии проектные предложения сводятся к определению расчётного водопотребления, уточнению источников водоснабжения и мероприятий по подаче воды.

Схема водоснабжения

Схема хозяйственно-питьевого водоснабжения с. Светлолобово и с.Михайловщина принята однозонной, противопожарной, низкого давления. Минимальный свободный напор в сети при максимальном водопотреблении для одноэтажной застройки принят не менее 10 м, а при большей этажности на каждый этаж добавляется 4 м.

Проектом предусматривается дальнейшее развитие системы водоснабжения. Строительство водонапорных башен и бурение скважин.

Водопроводная сеть с. Светлолобово и с.Михайловщина трассируется по кольцевой схеме, оборудуется аварийными перемычками, на сети устанавливаются колодцы с пожарными гидрантами и прочей водопроводной арматурой. Зона санитарной охраны (первого пояса) водозаборных скважин не менее 30 м.

2.5. Газовое хозяйство

В настоящее время газоснабжение Светлолобовскогомуниципального образования

не осуществляется.

- План развития Светлолобовского сельского поселения, план прогнозируемой застройки

и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы

на период действия генерального плана

Генеральным планом Светлолобовского  муниципального образования предусматривается в с. Светлолобово и значительно меньше в Михайловщине. Размещение нового жилищного строительства предопределило изменение границ населенных пунктов. Новая жилая застройка – это зона застройки индивидуальными 1-2 этажными жилыми домами с участками до 30 соток.

В настоящем разделе ориентировочно приведены расчёты необходимого нового жилищного строительства на территории Светлолобовского муниципального образования, с учётом прогноза численности населения и улучшения условий его проживания.

Объёмы перспективного жилищного строительства просчитаны с учётом двух важных факторов: оптимального использования площадки, отводимой под развитие населённого пункта, и необходимостью обеспечения каждой семьи отдельной квартирой либо отдельным домом с приусадебным участком. Площадки под новое строительство были выбраны по результатам анализа территории с учётом и оценкой всех необходимых факторов.

Жилищная обеспеченность на расчётный срок принята в размере 25 м²/чел, на первую очередь строительства - 18 м²/чел. Убыль ветхого фонда в течение проектного периода ориентировочно составит 4,5 тыс. м², в том числе на первую очередь 1,0 тыс. м².

Новое жилищное строительство предусматривается индивидуальными домами с возможностью ведения личного подсобного хозяйства. Объём нового жилищного строительства в течение расчётного срока определен в размере – 15,2 тыс. м², на первую очередь – 4,1 тыс. м².

Ниже в таблице № 2, приводится подробный расчёт объёмов нового жилищного  строительства и требуемых для них территорий по срокам проектирования.

Таблица № 2

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Расчётный срок | В т. ч. I-я очередь |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | Проектная численность населения, всего | чел. | 1060 | 1050 |
| 3 | Средняя жилищная обеспеченность общ. пл., на конец периода, всего | м2/чел | 25 | 18 |
| 4 | Требуемый жилищный фонд, всего общ. пл. | тыс. м2 | 26,5 | 18,9 |
| 5. | Существующий жилищный фонд, всего общ. пл. | тыс. м2 | 15,8 | 15,8 |
| 6 | Убыль жилищного фонда, всего общ. пл. | тыс. м2 | 4,5 | 1 |
| 7 | Существующий сохраняемый жилищный фонд на конец периода, всего общ. пл. | тыс. м2 | 11,3 | 14,8 |
| 8 | Объём нового жилищного строительства, всего общ. пл. | тыс. м2 | 15,2 | 4,1 |
| 9 | Территории для размещения нового строительства, при средней плотности застройки 250 м2/га | га | 60 | 16 |
| 10 | Всего жилищный фонд на конец периода общей пл. | тыс. м2 | 26,5 | 18,9 |

Проектом предусматривается жилищное строительство, как на свободных территориях, так и в сложившейся застройке - за счёт модернизации существующего фонда и застройки высвобождающихся участков под ветхим фондом.

В целом жилые территории Светлолобовского муниципального образования к концу расчётного срока возрастут до 163 га.

Подробные данные о движении жилищного фонда отдельно по каждому населённому пункту муниципального образования в течение расчётного срока проекта и на период I-ой очереди строительства представлены ниже, в таблице №3;

Динамика жилищного фонда населения и территории жилой  застройки поселений

по проектным периодам

Таблица № 3

| Показатели | Светлолобовское муниципальное образование |
| --- | --- |
|  | с. Светлолобово | д. Михайловщина | Всего по МО |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Существует на начало периода Жилищный фонд, всего общей площади тыс. м2 | 10,9 | 4,9 | 15,8 |
| Население, человек | 731 | 317 | 1048 |
| Территория жилой застройки, га | 74,5 | 28,5 | 103 |
| За период расчётного срока проекта |  |  |  |
| Убыль жилищного фонда, всего общей площади, тыс. м2 | 3 | 1,5 | 4,5 |
| Существующий сохраняемый жилищный фонд, всего общей площади тыс. м2 | 7,9 | 3,4 | 11,3 |
| Население, человек | 316 | 136 | 452 |
| Территория жилой застройки, га | 54 | 20 | 74 |
| Новое жилищное строительство, всего общей площади тыс. м2 | 10,6 | 4,6 | 15,2 |
| Население, человек | 424 | 184 | 608 |
| Территория жилой застройки, га | 42 | 18 | 60 |
| ВСЕГО жилищный фонд на конец периода общей пл. тыс. м2 | 18,5 | 8 | 26,5 |
| Население, человек | 740 | 320 | 1060 |
| Территория жилой застройки, га | 96 | 38 | 134 |
| В том числе I - очередь строительства |  |  |  |
| Убыль жилищного фонда, всего общей площади тыс. м2 | 0,5 | 0,5 | 1 |
| Существующий сохраняемый жилищный фонд, всего общей площади тыс. м2 | 10,4 | 4,4 | 14,8 |
| Население, человек | 578 | 244 | 822 |
| Территория жилой застройки, га | 71 | 26 | 97 |
| Новое жилищное строительство, всего общей площади тыс. м2 | 2,8 | 1,3 | 4,1 |
| Население, человек | 156 | 72 | 228 |
| Территория жилой застройки, га | 11 | 5 | 16 |
| ВСЕГО жилищный фонд на конец I - очереди строительства общей пл., тыс. м2 | 13,2 | 5,7 | 18,9 |
| Население, человек | 734 | 316 | 1050 |
| Территория жилой застройки, га | 82 | 31 | 113 |

Всего для нового строительства в течение расчётного срока потребуется 60 га территорий, при средней плотности застройки 250 м2/га.

Весь жилищный фонд населённых пунктов с учётом убыли и нового строительства будет составлять:

с. Светлолобово:

- на расчётный срок проекта – 18,5 тыс. м2 общей площади;

- на I очередь строительства –13,2 тыс. м2 общей площади;

д. Михайловщина –

- на расчётный срок проекта – 8 тыс. м2 общей площади;

- на I очередь строительства –5,7 тыс. м2 общей площади;

Всего

- на расчётный срок проекта – 26,5 тыс. м2 общей площади;

- на I очередь строительства – 18,9 тыс. м2 общей площади.

Распределение земель населенных пунктов по функциональному использованию

Таблица № 4

| № п/п | Вид использования | с.Светлолобово площадь, га | д.Михайловщина площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | сущ | проект | сущ | проект |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Земли жилой застройки | 74,5 | 122,9 | 28,4 | 40,4 |
| 2. | Земли общественно-деловой застройки | 2,75 | 15,25 | 0,8 | 4,3 |
| 4. | Земли промышленности | - | - | 5,15 | 7,15 |
| 5. | Земли транспорта, связи, инженерных коммуникаций | 0,17 | 4,5 | - | - |
| 6. | Земли сельскохозяйственного использования | 72,1 | 72,1 | 60,6 | 60,6 |
| 7. | Земли рекреационного значения в т.ч.: | 0,2 | 9,6 | - | 1,6 |
| 8. | Земли под объектами иного специального значения | 3 | 5,2 | - | - |
| 9. | Земли, не вовлеченные в градостроительную или иную деятельность | 82,5 | 5,65 | 56,7 | 44,8 |
| 10. | Итого земель в пределах населенных пунктов | 235,2 | 235,2 | 151,7 | 158,9 |

  - В сфере теплоснабжения:

Дальнейшее развитие должно создать необходимый резерв мощностей, повысить степень надежности систем, качество предоставляемых услуг, способствовать улучшению экологического состояния окружающей среды и обеспечить доступность предоставляемых услуг всем группам потребителей.

Предлагаемые мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии охватывают существующие и перспективные зоны теплоснабжения.

Проектная схема

Расчёты теплоты произведены для расчётной температуры наружного воздуха на отопление tрот=-430С (согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»).

Тепловые нагрузки жилой и общественной застройки сельсовета определены по укрупненным показателям расхода тепла, исходя из численности населения и величины общей площади зданий по срокам проектирования.

Укрупненные показатели приняты (Вт/м2):

- на отопление жилых зданий:

– существующая сохраняемая индивидуальная застройка	–	228

– новая индивидуальная застройка				–	191

- коэффициент, учитывающий тепловой поток на отопление общественной застройки, принят 0,25 от отопления жилой застройки

- коэффициент, учитывающий вентиляцию общественных зданий принят:

– для существующих зданий	–	0,4 от отопления общественных зданий

– для новых зданий		–	0,6 от отопления общественных зданий.

Общий укрупненный показатель расхода тепла составит:

– существующая индивидуальная застройка 	–	308 Вт/м2 (265 ккал/час)

– новая индивидуальная застройка		–	267 Вт/м2 (230 ккал/час).

Тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора Светлолобовского муниципального образования  на первую очередь и расчётный срок  приведены ниже, в таблице № 28.

Тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора

Светлолобовского муниципального образования

Таблица № 5

| № п/п | Муниципальное образование | Общая площадь жилого фонда, тыс. м2 | Население, чел. | Тепловые нагрузки, МВт | то же, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отопление жил. зд. | Отопл. и гор. водосн. общ. зд. | Вентиляция | Итого | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I очередь |
| 1 | с.Светлолобово | 13,2 | 734 | 2,91 | 0,73 | 0,32 | 3,95 | 3,40 |
| 2 | д.Михайловщина | 5,7 | 316 | 1,25 | 0,31 | 0,10 | 1,66 | 1,43 |
|  | Всего | 18,9 | 1050 | 4,16 | 1,04 | 0,42 | 5,61 | 4,83 |
| Расчётный срок |
| 1 | с.Светлолобово | 18,5 | 740 | 3,83 | 0,96 | 0,48 | 5,27 | 4,53 |
| 2 | д.Михайловщина | 8 | 320 | 1,65 | 0,41 | 0,21 | 2,28 | 1,96 |
|  | Всего | 26,5 | 1060 | 5,48 | 1,37 | 0,69 | 7,54 | 6,49 |

Согласно расчетам тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора составят на I очередь – 4,8 Гкал/час(5,6МВт), на расчётный срок – 6,5 Гкал/час(7,5 МВт).

Проектом намечается децентрализованное теплоснабжение всей существующей и новой жилой застройки, которое будет осуществляться от индивидуальных котлов на газовом топливе и миникотельных; горячее водоснабжение – от индивидуальных водонагревателей.

Централизованное отопление общественной застройки будет осуществляться от газотопливной котельной.

Тепловые нагрузки существующих и новых промышленных потребителей и сельскохозяйственных предприятий муниципального образования будут обеспечиваться от собственных котельных на газовом топливе.

В качестве энергосберегающих мероприятий рекомендуется установка солнечных водонагревателей. Они могут использоваться совместно с газотопливным бойлером для теплоснабжения общественных зданий.

  - В сфере водоснабжения:

В генеральном плане предложения сводятся к определению расчетного водопотребления, уточнению источников водоснабжения и мероприятий по подаче воды.

Расчётные расходы воды

Расчётные расходы воды на нужды населения подсчитаны по нормативам СНиП 2.04.02-84*. Благоустройство жилой застройки принято следующим:

- к концу расчетного срока вся застройка оборудуется внутренними системами водоснабжения;

- существующий сохраняемый малоэтажный жилой фонд оборудуется  местными водонагревателями.

Удельные среднесуточные (за год) нормы водопотребления – q ср, принятые СНиП 2.04.02-84*, включают расходы воды в жилых и общественных зданиях, а также в коммунальных предприятиях. Коэффициент суточной неравномерности водопотребления для определения максимальных расходов принят равным 1,2.

Удельные суточные нормы водопотребления

Таблица № 6

| Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут. |
| --- |
| Первая очередь | Расчётный срок |
| 160 | 200 |

Расходы воды на мойку улиц и полив зеленых насаждений  из сети хозпитьевого водопровода в поливомоечный сезон подсчитаны по нормативам СниПа 2.04.02-84* из расчёта 50 л/сут. на одного жителя, - эти расходы соответствуют максимально-суточным. Продолжительность поливомоечного периода совпадает, в среднем, с устойчивой температурой воздуха  +10 оС и выше, что для  Светлолобовского  сельского поселения составляет  около 125 дней или порядка 34 % года, - эти показатели приняты для исчисления среднесуточных (за год) расходов воды на  поливку.

Расчётные расходы на нужды промышленных предприятий приняты в размере 15 % от суммарных расходов воды.

Расходы воды на пожаротушение  от системы водопровода подсчитаны в таблице № 30 в соответствии с требованиями СНиПа 2.04.02-84*. В расчётное количество одновременных пожаров включены и пожары на промышленных предприятиях, при этом для предприятий, имеющих технические водозаборы, дополнительное пожаротушение – от сети промводоснабжения.

Продолжительность тушения пожара – 3 часа; срок восстановления противопожарного запаса воды – не более 24 часов. Во время тушения пожара допускается сокращение расходов воды на технологические нужды промпредприятий, поливку и т.п. Неприкосновенный запас воды на пожаротушение хранится в резервуарах головных водопроводных сооружений. Пропуск противопожарных расходов должен учитываться при расчётах водопроводной сети.

Для ряда объектов повышенной ответственности (объекты энерго- и водоснабжения, пожарное депо, больницы и т.д. – перечень объектов по СНиП II-7-81*)  следует предусматривать пожарные резервуары местного значения – эти резервуары в данном масштабе не показываются.

Дополнительное пожаротушение  возможно из открытых водоёмов, для чего следует предусматривать устройство съездов, обеспечивающих забор воды автотранспортом.

Расходы воды на пожаротушение

Таблица № 7

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | 1 очередь/ Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Расчётное количество жителей | тыс. человек | 1,05/1,06 |
| 2 | Количество одновременных пожаров | шт. | 1 |
| 3 | Расходы воды на наружное пожаротушение: -одного пожара (норматив) -всего (t-3часа) | л/с куб.м | 10 108*1=108 |
| 4 | Расход воды на внутреннее пожаротушение (при нормативе на один пожар 2 струи по 5л/с, t-3 часа) | куб.м | 108*2=216 |
| 5 | Суммарный расход воды на пожаротушение (п.3+п.4) -округлённо | куб. м тыс. куб. м | 324 0,3 |

Сводные показатели расчётных расходов воды питьевого качества по системе водоснабжения Светлолобовского сельского подсчитаны в таблицах № 31 и № 32 и составляют (округлённо):

| ( на I очередь строительства |  |
| --- | --- |
| - среднесуточные (за год) | 0,21 тыс. м3/сут |
| - в сутки максимального водопотребления | 0,24 тыс. м3/сут |
| ( на расчётный срок |  |
| - среднесуточные (за год) | 0,26 тыс. м3сут |
| - в сутки максимального водопотребления | 0,30 тыс. м3/сут |

Схема водоснабжения

Схема хозяйственно-питьевого водоснабжения с. Светлолобово и с.Михайловщина принята однозонной, противопожарной, низкого давления. Минимальный свободный напор в сети при максимальном водопотреблении для одноэтажной застройки принят не менее 10 м, а при большей этажности на каждый этаж добавляется 4 м.

Проектом предусматривается дальнейшее развитие системы водоснабжения. Строительство водонапорных башен и бурение скважин.

Водопроводная сеть с. Светлолобово и с. Михайловщина трассируется по кольцевой схеме, оборудуется аварийными перемычками, на сети устанавливаются колодцы с пожарными гидрантами и прочей водопроводной арматурой. Зона санитарной охраны (первого пояса) водозаборных скважин не менее 30 м.

На «Карте планируемого размещения объектов местного значения инженерной инфраструктуры села Светлолобово. Водоснабжение и водоотведение» и «Карте планируемого размещения объектов местного значения инженерной инфраструктуры села Михайловщина. Водоснабжение и водоотведение»  представлены существующие и проектируемые водозаборные скважины, водопроводные линии. Сети малого диаметра, а также участки, требующие текущего ремонта либо перекладки, в данном масштабе не показаны.

| № п./п | Мероприятие | Очередность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Расширение водозаборных сооружений (строительство водозаборных скважин с.Светлолобово и с.Михайловщина) | первая очередь |
| 2 | Организация зоны санитарной охраны источника водоснабжения Светлолобово и с.Михайловщина | первая очередь |
| 3 | Строительство водопроводных сооружений (ВОС, ВБ) Светлолобово и с.Михайловщина | первая очередь |
| 4 | Строительство централизованной системы водоснабжения Светлолобово и с.Михайловщина | первая очередь/ расчётный срок |

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды на I-ую очередь

Таблица № 8

| № п/п | Благоустройство жилой застройки, удельные нормы водопотребления | Показатели | Ед. измерения | с.Светлолобово | с.Михайловщина | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Расходы на нужды населения |  |  |  |  |
|  | малоэтажный жилой фонд без ванн qср = 160 л/сут/чел | -население | тыс. чел. | 0,73 | 0,32 | 1,05 |
|  |  | - ср.расходы | тыс.м3/сут | 0,12 | 0,05 | 0,17 |
|  |  | - max расходы | тыс.м3/сут | 0,14 | 0,06 | 0,20 |
| II | Расходы воды на полив улиц и зеленых насаждений |  |  |  |
|  | qmax = 50 л/сут/чел поливочный | - население | тыс. чел. | 0,73 | 0,32 | 1,05 |
|  |  | - ср.расходы | тыс.м3/сут | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
| III | Расходы воды на нужды местной промышленности от системы водопровода | тыс.м3/сут | 0,02 | 0,01 | 0,03 |
|  | Суммарные расходы в целом по системе водопровода (пп. I+ II + III ) | - ср.расходы | тыс.м3/сут | 0,15 | 0,06 | 0,21 |
|  |  | - max расходы | тыс.м3/сут | 0,17 | 0,07 | 0,24 |
| IV | Среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя округлённо- всегов том числе:- на хозпитьевые нужды (без учета промышленности) | л/сут/чел | 201 | 201 | 201 |
|  |  | л/сут/чел | 160 | 160 | 160 |

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды на расчетный срок

Таблица № 9

| № п/п | Благоустройство жилой застройки, удельные нормы водопотребления | Показатели | Ед. измерения | с.Светлолобово | с.Михайловщина | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Расходы на нужды населения |  |  |  |  |
|  | малоэтажный жилой фонд без ванн qср = 200 л/сут/чел | -население | тыс. чел. | 0,74 | 0,32 | 1,06 |
|  |  | - ср.расходы | тыс.м3/сут | 0,15 | 0,06 | 0,21 |
|  |  | - max. расходы | тыс.м3/сут | 0,18 | 0,08 | 0,25 |
| II | Расходы воды на полив улиц и зеленых насаждений |  |  |  |
|  | qmax = 50 л/сут/чел поливочный сезон – 125 дней | - население | тыс. чел. | 0,74 | 0,32 | 1,06 |
|  |  | - ср.расходы | тыс.м3/сут | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
| III | Расходы воды на нужды местной промышленности от системы водопровода | тыс.м3/сут | 0,02 | 0,01 | 0,03 |
|  | Суммарные расходы в целом по системе водопровода (пп. I+ II + III ) | - ср.расходы | тыс.м3/сут | 0,18 | 0,08 | 0,26 |
|  |  | - max. расходы | тыс.м3/сут | 0,21 | 0,09 | 0,30 |
| IV | Среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя округлённо- всего в том числе:- на хозпитьевые нужды (без учета промышленности) | л/сут/чел | 247 | 247 | 247 |
|  |  | л/сут/чел | 200 | 200 | 200 |

  - В сфере газификации:

В данный момент, согласно «Генеральной схеме газоснабжения и газификации Иркутской области» ведётся строительство газотранспортной системы «Ковыктинское ГКМ – Иркутск». Согласно перечню мероприятий, указанных в программе, по территории Усть-Удинского района пройдет магистральный газопровод d720 мм, а также планируется газификация части населенных пунктов района. Проектом предалагается на расчетный срок газифицировать природным газом населенные пункты Светлолобовского муниципального образования. Природный газ в Светлолобовское МО будет поступать по газопроводу-отводу высокого давления от газопровода «ГРС Усть-Уда – Юголок – Усть-Уда.

В связи с этим, на проектный период предусматривается газоснабжение населения и перевод на природный газ школьной котельной.

Годовой расход природного газа по Светлолобовского муниципального образования определен ориентировочно на расчетный срок. Потребность в газе на индивидуально-бытовые нужды населения определена по нормам: 220 м3 на человека в год.

Годовой расход природного газа составит:

на расчётный срок:

- Отопление					 		–	3,5 млн. м3;

- Индивидуально-бытовые нужды населения		–	0,3 млн. м3;

Итого								–	3,8 млн. м3.

Газопроводы высокого и низкого давления, местоположения ГРП приведены на чертежах: «Карта функциональных зон и планируемого размещения объектов местного значения с отображением границ населённых пунктов Светлолобовского муниципального образования» в масштабе 1:25000, «Карта планируемого размещения объектов местного значения инженерной инфраструктуры села Светлолобово», «Карта планируемого размещения объектов местного значения инженерной инфраструктуры деревни Михайловщина» в масштабе 1:2000, 1:5000

  - В сфере электроснабжения планируется:

Проектная схема

Электрические нагрузки

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора определены по срокам проектирования на основе численности населения, принятой настоящим проектом, и нормативов для определения расчетных электрических нагрузок согласно СНиП 2.07.01-93.

Согласно СНиП укрупненные показатели удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки приняты:

- на расчётный срок – 1350 кВт/чел. в год, годовое число часов использования максимума электрической нагрузки – 4400. При этом укрупненный показатель удельной расчетной электрической нагрузки составит 0,31 кВт на человека;

- на первую очередь – 1100 кВт/чел. в год, годовое число часов использования максимума электрической нагрузки – 4000. При этом укрупненный показатель удельной расчетной электрической нагрузки составит 0,27кВт на человека.

Нормы электропотребления жилищно-коммунального сектора учитывают расход электроэнергии на жилые и общественные здания, предприятия коммунально-бытового обслуживания, наружное освещение, системы водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора

Светлолобовского муниципального образования

Таблица №10

| № п/п | Населенный пункт | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Численность населения, чел | Годовой расход электроэн., тыс.кВтч | Макс. электр. нагрузка, кВт | Численность населения, чел | Годовой расход электроэн., тыс.кВтч | Макс. электр. нагрузка, кВт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | с.Светлолобово | 732 | 805,2 | 197,64 | 740 | 999 | 229,4 |
| 2 | д.Михайловщина | 318 | 349,8 | 85,86 | 320 | 432 | 99,2 |
|  | Итого (окр.) | 1050 | 1155 | 283,5 | 1060 | 1431 | 328,6 |

Электроснабжение потребителей Светлолобовского муниципального образования на все сроки проектирования будет осуществляться от сетей Иркутской электросетевой компании.

Существующие сети  10 кВ и ТП подлежат реконструкции и замене оборудования по мере износа.

Кроме того, для электроснабжения новых потребителей потребуется строительство новой ВЛ 10кВ и трех ТП в с. Светлолобово.

Трассы ВЛ 10 и 35 кВ, местоположение подстанции 35 кВ и ТП приведены на чертежах: «Карта функциональных зон и планируемого размещения объектов местного значения с отображением границ населённых пунктов Светлолобовского муниципального образования» в масштабе 1:25000, «Карта планируемого размещения объектов местного значения инженерной инфраструктуры села Светлолобово», «Карта планируемого размещения объектов местного значения инженерной инфраструктуры деревни Михайловщина»вмасштабе1:2000,1:5000.

  - Организация сбора и вывоза ТБО:

- этапная система транспортировки отходов;

- максимально возможная утилизация, вторичное использование;

- развитие рынка вторичного сырья и ее продукции;

- экологически безопасная переработка и складирование оставшейся части отходов;

уменьшение территорий отчуждаемых под захоронение отходов.

4. Перечень мероприятий и целевых показателей

Мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению направлены на повышение степени надежности, качества предоставляемых услуг, улучшению экологического состояния окружающей среды, обеспечение доступности предоставляемых услуг всем группам потребителей.

В сфере теплоснабжения:

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий Программы комплексного развития в части системы теплоснабжения потребителей поселения являются:

1.   Применение высокоэффективных теплоизоляционных материалов

энергосберегающих технологий и современных приборов учета электроэнергии, воды;

2. Ремонт системы отопления болерного оборудования, систем автоматики, сигнализации, с установкой современных котлов с КПД не менее 91% и систем водоочистки;

3. Применение систем индивидуального (автономного) теплоснабжения в существующей малоэтажной застройке и в проектируемой застройке, на мелких предприятиях и общественных зданиях (весь период).

Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры установлены в соответствии заданием на разработку Программы комплексного развития.

Установлены следующие показатели развития коммунальной инфраструктуры:

- физической доступности коммунальных ресурсов;

экономической доступности коммунальных ресурсов;

- надежности, стабильности и безопасности коммунальных ресурсов;

- качества коммунальных услуг;

- экологической безопасности производства коммунальных ресурсов и услуг;

- эффективности производства и передачи коммунальных ресурсов;

- доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

- повышение уровня энергобезопасности и снижение потерь энергоресурсов.

- модернизация существующего источника тепловой энергии с повышением

эффективности выработки тепла.

В сфере водоснабжения:

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы водоснабжения потребителей поселения являются:

- Реконструкция и  ремонт существующих водонапорных башен;

- Строительство водонапорных башен;

3.   Устройство для нужд пожаротушения подъездов с твёрдым покрытием для возможности забора воды пожарными машинами непосредственно из водоёмов.

В сфере газоснабжения:

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы газоснабжения потребителей поселения является:

Газификация населенных пунктов Светлолобовского муниципального образования.

В сфере электроснабжения:

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы электроснабжения  потребителей поселения являются:

1.  Оснащение потребителей бюджетной сферы и жилищно-коммунального хозяйства электронными приборами учета расхода электроэнергии с классом точности 1.0;

2.  Реконструкция существующего наружного освещения улиц и проездов;

3.  Внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии;

4.  Принятие мер по повышению надежности электроснабжения тех объектов, для которых перерыв в электроснабжении грозит серьезными последствиями.

5. Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов

Основными источниками финансирования мероприятий программы являются:

- средства областного бюджета;

- средства местного бюджета.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2015-2030 годов, будут уточнены при формировании проектов бюджета поселения с учетом  изменения ассигнований областного бюджета.

Объемы финансирования за счет средств бюджета Светлолобовского сельского поселения Усть-Удинского района Иркутской области определяются после утверждения соответствующих инвестиционных программ и закладываются при утверждении бюджетов на соответствующий год. Финансирование мероприятий подпрограммы из областного бюджета предполагается на долевой основе при соблюдении Иркутской областью условий софинансирования, предусмотренных федеральным законодательством.

Привлечение средств в местный бюджет предполагается посредством предоставления межбюджетных трансфертов на условиях софинансирования в соответствии

с законодательством.

Перечень мероприятий и плановые расходы на их реализацию программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Светлолобовского сельского поселения» представлены в таблице:

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ПЛАНОВЫЕ РАСХОДЫ

НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ ПО ПРОГРАММЕ «КОМПЛЕКСНОЕ  РАЗВИТИЕ  СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ   ИНФРАСТРУКТУРЫ  ЮГОЛОКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УСТЬ-УДИНСКОГО РАЙОНА НА 2015-2030 гг.»

Тыс.руб.

| №п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации мероприятий | Источники финансирования | всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | Система теплоснабжения |
| 1.1 | Капитальный ремонт системы отопления СДК с. Светлолобово | Повышение доступности коммунальных услуг | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Система водоснабжения |
| 2.1 | Бурение скважин с. Светлолобово | Повышение доступности коммунальных услуг | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Бурение скважин в д. Михайловщина | Повышение доступности коммунальных услуг | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Модернизация Водонопорнай башни по ул. Сидоренко. 1 д. | Повышение доступности коммунальных услуг | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Михайловщина с проведением капитального ремонта |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Система газоснабжения |  |  |
| 3.1 | Строительство газопровода с. Светлолобово, д. Михайловщина | Газификация населенных пунктов муниципального образования | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Сфера дорожного хозяйства |
| 4.1 | Ремонт и содержание внутрипоселковых дорог | Обеспечение безопасности дорожного движения | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Социально-культурная сфера |
| 5.1 | Строительство детских спортивных площадок в населенных пунктах с. Светлолобово д. Михайловщина | Повышение социально-культурного уровня | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по программе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |